06.07.2023р.  №____

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «МЕДРИНОК» пропонує Вам

Автоматичний аналізатор сечі «MR» 500

Ціна – 28 540 грн

Продуктивність - 120 тестів/год

Аналізатор сечі «MR» 500  ̶  це новітня оптоелектронна та мікропроцесорна технологія для клінічного аналізу сечі; він точний та зручний у використанні.

Аналізатор сечі «MR» 500 може надати до 14 результатів кількісного або напівкількісного аналізу: уробіліногену, білірубіну, кетону, креатиніну, крові, білка, мікроальбуміну, нітритів, лейкоцитів, глюкози, питомої ваги, PH, кальцію і аскорбінової кислоти.

Аналізатор сечі використовується в поєднанні з тест-смужками для аналізу сечі (сухий хімічний метод).

Досліджується 14 показників:

- Глюкоза (GLU)

- білірубін (BIL)

- питома вага (SG)

- PH

- кетон (KET)

- прихована кров (BLD)

- білок (PRO)

- уробіліноген (URO)

- нітрит (NIT)

- лейкоцити (LEU)

- вітамін C (VC)

- мікроальбумін (MAL)

- Аскорбінова кислота (VC)

- Кальцій (CА)

Технічні характеристики

Тестова швидкість :

Швидкий режим: 120 тестів/год.

Повільний режим: 60 тестів/год.

Пам'ять даних: 1000 результатів

Вимоги до навколишнього середовища : необхідний температурний діапазон 0℃~40℃,

відносна вологість ≤85%

Швидкість передачі даних: 1200, 9600, 19200, 115200  біт/с

Джерело живлення: AC220V/110V, 50/60Hz

Потужність: 30VA

Вага нетто: 2 кг.

Розміри: Д×Ш×В : 285×237×171 мм

Тест-смужки MEDRYNOK для аналізу сечі 10 параметрів (100 шт. в уп.)

Ціна – 426,00 грн.

Тест-смужка є основою аналізу сечі. Кожен тестовий елемент у тестовій смужці має індивідуальний колірний код, який містить реагент, колір колірного коду змінюється залежно від концентрації тестового елемента в сечі.

Директор                                                                   Н.Я.Родзь